## Espace de circulation ext
ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER)
Unité de travail : _______________ |  |  |  | Description : Type _____ catégorie
Nom de la structure______________
Adresse _____________________ | [9 empty] | Effectif global : | ___
Commentaires :
Ce document intègre l'évaluation des risques professionnels pour …. -… -… -
Unité de travail : _______________ | [5 empty] | Effectif service: |  |  |  |  | ____
Repère | Facteur de risque | Personnel concerné | Source de danger | Risque Scénario redouté | Dommage | Gravité | Fréquence | Prévention en place | Niveau de maîtrise | Moyens de préventions existants | date d'évaluation |  | Probabilité | Niveau de risque | Proposition d'améliorations | Chargé d'intervention | Chargé de la mise en œuvre | Date d'exécution | Mesure(s) de prévention mise(nt) en place | Date de révision
FR-3. Risque lié aux circulations internes | FR3. Autre | Agents et/ou intervenants | _Poutre oblique traversante centrale au niveau du garage à vélo | _choc en relevant la tête ou en se retournant au niveau des places de parking vélo sous cette poutre centrale | _Contusions, blessures, traumatisme |  |  |  | 0.5 |  | 2019-02-10 |  | 1 | 1.25 | _Pose de mousses de protection (isolant canalisation) sur les angles de la poutre | Propriétaire + exploitant | Service intérieur | 2019-04-04 | _Pose de mousses de protection (isolant canalisation) sur les angles de la poutre | 2019-04-25
[13 empty] | 1 | 0
[13 empty] | 1 | 0
[13 empty] | 1 | 0
[13 empty] | 1 | 0
[13 empty] | 1 | 0
[13 empty] | 1 | 0
[13 empty] | 1 | 0
[13 empty] | 1 | 0
[13 empty] | 1 | 0
[13 empty] | 1 | 0
0
0
0
[13 empty] | 1 | 0
[13 empty] | 1 | 0
[13 empty] | 1 | 0
[13 empty] | 1 | 0
[13 empty] | 1 | 0
[13 empty] | 1 | 0
Légende, éléments de compréhension:
[14 empty] | FR-01 | 1. Risque de chute de plain pied | 1
|  |  |  | 0.25 | : Satisfaisant | [8 empty] | FR-02 | 2. Risque de chute de hauteur | 1
|  |  |  | 0.5 | : Acceptable | [8 empty] | FR-03 | 3. Risque lié aux circulations internes | 1
|  |  |  | 0.75 | : Insuffisant | [8 empty] | FR-04 | 4. Risque routier et piéton | 1
|  |  |  | 1 | : Aucun moyen de maîtrise | [6 empty] | 0 |  | FR-05 | 5. Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges | 1
[11 empty] | 1 | 1 |  | FR-06 | 6. Risque lié aux produits et émissions de déchets | 1
[11 empty] | 2 | 2 |  | FR-07 | 7. Risque lié aux équipements de travail | 1
[11 empty] | 3 | 3 |  | FR-08 | 8. Risque lié et nuisances liées au bruit | 1
[11 empty] | 4 | 4 |  | FR-09 | 9. Risque lié aux ambiances thermiques | 1
[14 empty] | FR-10 | 10. Risque d’incendie, d’explosion | 1
[11 empty] | Propriétaire |  |  | FR-11 | 11. Risque lié à l’électricité | 1
[11 empty] | Exploitant |  |  | FR-12 | 12. Risque lié à l’éclairage | 1
[11 empty] | Propriétaire + exploitant |  |  | FR-13 | 13. Risques liés aux rayonnements (électromagnétiques, ionisants) | 1
[11 empty] | … |  |  | FR-14 | 14. Risque lié à l’utilisation d’écran | 1
[11 empty] | … |  |  | FR-15 | 15. Risque lié au manque d’hygiène | 1
[14 empty] | FR-16 | 16. Risque lié à l’intervention d’une entreprise extérieure, ou service maintenance de la collectivité | 1
[14 empty] | FR-17 | 17. Autres risques (Charge nerveuse, risques psychosociaux, agressions...) | 1
[14 empty] | FR-18 | 18. Autres risques | 1
Vues à la date du : ______________________
Vues à la date du : ______________________
ÉVALUATION
AXES DE PROGRES
IDENTIFICATION
ACTIONS DE PRÉVENTION
Images, plans, photos de présentation
Vues complémentaires et spécifiques aux risques à consulter au bas de cette page
29/03/2019
limites de l'unité
date

## FR-17 RPS
Document Unique d'Evaluation des Risques psychosociaux (DUERPS)
Mots clés | Personnel concerné | Source de danger | Gravité | Fréquence | Prévention en place | Niveau de maîtrise | Moyens de préventions existants | date d'évaluation | Probabilité | Niveau de risque | Proposition d'améliorations et effet attendu | Chargé d'intervention | Chargé de la mise en œuvre | Date d'exécution | Mesure de prévention mise en place | Date de révision
Relationnel Budget Gestion Soutien social | Gestionnaire | Manque de budget • Manque de transparence (tous les types) • Manque d’alternative • Manque de reformulation | 3 | 4 | 4 | 0.75 | • Préparation du budget de I (tentatives d’ajustement pour contenter le plus de demande possibles) • Entrée d’argent du FSE | 2019-01-01 | 12 | 8.75 | • Pluri-annualiser les plannings de sortie Diminution des insatisfaction quant à l'impossibilité d'organiser une sortie ; diminution des heurts entre les agents | Monsieur X | Monsieur Y | 2019-06-06 | Planning mis en ligne sur le site de la cité scolaire. Chaque agent peut y remplir ces demandes d'organisation de sortie et s'il obtient un refus, est immédiatemetn informé que sa sortie pourra voir le jour l'année suivante | 2019-10-10
Relationnel Budget Gestion Soutien social | Gestionnaire | Manque de budget • Manque de transparence (tous les types) • Manque d’alternative • Manque de reformulation | 3 | 4 | 4 | 0.75 | • Préparation du budget de I (tentatives d’ajustement pour contenter le plus de demande possibles) • Entrée d’argent du FSE | 2019-01-01 | 12 | 8.75 | • Demande de rallonge budgétaire Permettre plus de sorties par an et ainsi limiter les insatisfactions et heurts | Madame A | Madame B | 2019-06-06 | Courrier rédigé et envoyé accompagné de devis de sortie et des bilan financier des années précédente. Une réunion de négocation a également eu lieu | 2019-10-10
Temps institutionnel | Conseiller de prévention, IEN | Dualité du discours (accueil global et de tous, et pédagogie différenciée) • Absence de coordination • Absence de solution adapté à l’accueil des enfants • Devoir travailler avec de nombreux acteur aux attentes différentes • Remontée tardive des fiches (situations déjà très dégradées) | 2 | 4 | 4 | 0.75 | • Médecine de prévention • SSP • AESH, • Psychologue, • ISST | 2019-01-01 | 8 | 6.25 | Outil commun interservices de traitement des situations Améliorer le traitement de sitaution élève pour limiter les heurts et le sentiment de travail empêché | Madame C | Monsieur Z | 2019-06-06 | Un espace a été créé sur le site de l'académie permettant le travail collaboratif des différents acteurs suite à une réunion de coordination où les points éthiques et de confidentialité ont été traité. | 2019-10-10
Changement de personnels Gestion des compétence Charge de travail Sens au travail | Personnels administratif - 2D | • Succession de réorganisation Management institutionnel (réduction des effectifs par non remplacement) • Changements de direction • Gestion des compétences | 3 | 1 | 4 | 0.75 | Réseau de professionnels interne formation continue formation professionnelle | 2019-01-01 | 3 | 3.125 | • Dialogue de gestion – contrat d’objectif Travail sur la confiance dans le traitement des situation qui aurait pour effet de diminuer le nombre de requête au gestionnaire | Monsieur W | Madame D | 2019-06-06 | Affichage en salle de réunion du suivi des demande et des réponse apportées par les différents acteurs qui les reçoivent. Ce support s'accompagne d'un point systématique en introduction de CA et d'un affchage web. | 2019-10-10
ÉVALUATION
AXES DE PROGRES
IDENTIFICATION
ACTIONS DE PRÉVENTION

## Légende - FR 17
Hiérarchisation des risques
Gravité | Critères | Note
Faible | Individu : Pas d'arrêt de travail, craintes, doutes, incertitudes, blessures sans soins, incivilités ; Collectif de travail : Possibilité de tensions ; Travail : Pas de conséquence sur le travail ; | 1 | Règle : On donnera toujours la note de gravité la plus haute lorsqu'un des critère est rempli
Modéré | Individu : Arrêt de moins de 8 jours, effets réversibles avec soins, plaintes du salarié, invalidité, violences ; Collectif de travail : Tensions visibles entres les acteurs internes/externes, dysfonctionnement rattrapés par le collectif ; Travail : Perturbation de l'activité rattrapées par l'équipe, impact ponctuel sur la qualité du travail ; | 2
Sérieux | Individu : Arrêt entre 8 et 30 jours, incapacité temporaire, isolement ; Collectif de travail : tension récurrentes, dysfonctionnement importants, coopération moindre, plus de régulation collective ; Travail : Perturbation de l'activité sur plusieurs services, impact récurrent sur la qualité du travail, plaintes clientèle, patientèle, usagers... | 3
Très sérieux | Individu : Arrêt au-delà de 30 jours, incapacité permanente, invalidité Collectif de travail : Plus aucun dialogue, incapacité à travailer ensemble ; Travail : Dégradation de l'activité, perte de marché, d'agrément… | 4
Fréquence | Critères | Note
Très peu fréquent | Annuel | 1
Peu fréquent | Mensuel | 2
Fréquent | Hebdomadaire | 3
Très fréquent | Quotidien | 4
Prévention en place |  | Note
La source du risque est diminuée grâce à l'action mise en place ex. : changement de service lorsqu'il y a un conflit important, changement d'outils lorsqu'il empêche de réaliser un travail de qualité… |  | 1
La conséquence est diminuée grâce à l'action mise en place ex. : formation à la gestion du stress, mise en place de personnel sentinel pour agir au plus tôt dans les cas de violences psychologiques… |  | 2
L'action mise en place permet la prise en charge du risque lorsqu'il survient ex. : protocole pour gérer le risque, personne ressources à disposition, entretien périodique individuel… |  | 3
Aucune action |  | 4
Niveau de maîtrise |  | Note
Satisfaisant |  | 0.25
Acceptable |  | 0.5
Insuffisant |  | 0.75
Aucun |  | 1

## Tutoriel - DUER-RPS
Tutoriel - DUER-RPS
1 - Déterminer des axes de travail
A partir de la liste de facteurs de risque proposée par l'expertise Gollac (2010) et/ou celle composée par Jego et Guillo (2013), interroger vos équipe sur ce qui leur parait le plus problématique dans leur quotidien. Plusieurs outils peuvent vous permettre d'interroger anonymement vos agents : Strawpoll ou GoogleForm par exemple (des tutoriels simples sont proposés dans les onglets suivants).
Le resultat de ce premier sondage va déterminer à la fois le niveau de priorité de chacun facteurs et la thématique des groupes d'analyse de l'activité.
2 - Analyse de l'activité
En faisant appel au psychologue du travail (psychologue-travail@ac-strasbourg.fr), déterminer la façon de procéder à l'analyse de l'activité en tenant compte du nombre d'agents, de l'organisation des planings, de la possibilité de faire intervenir des personnels relais formés à la méthodes. Un courrier type sera fourni pour informer les personnels de la démarche et de sa temporalité. Un lien sera fourni pour s'inscrire aux groupes d'analyse. La méthodologie proposée nécessite 2H30 par séance. Deux séances sont en générale suffisante pour aborder la majeure partie des risques psychosociaux au sein d'une équipe.
Cette analyse aboutie à la complétion d'une grille (voir ci-dessous).
La partie bleue représente l'analyse de la situation. Elle est tronquée du compte-rendu pour préserver l'anonymat des participant
La partie verte est le compte rendu. Les différentes parties servent à l'alimentation du document unique. Dans le format proposé, les éléments sont mentionné dans des infobulles au fur et à mesure que vous remplissez le document.
3 - Remplir le document unique
La complétion du document unique reprends presque exactement les éléments de la grille d'analyse :
Mots clés : Partie 4 (situations similaires, résumé sous la forme de mots clés)
Personnel concerné : Partie 2 (acteurs concerné par l'ensemble de situation décrit)
Source du danger : Partie 5 (les causes)
Moyen de prévention existant : Partie 6 (ressources mobilisées)
Propositions d'amélioration : partie 7 (pistes d'actions) ; ATTENTION, une piste par ligne
La partie chiffrée (gravité, fréquence, prévention en place et niveau de maîtrise) dépendent des grilles suivantes (également présentes dans l'onglet "Légende RPS")
GRAVITE :
| Critères | Note | On donnera toujours la note de gravité la plus haute lorsqu'un des critère est rempli
Faible | Individu : Pas d'arrêt de travail, craintes, doutes, incertitudes, blessures sans soins, incivilités ; Collectif de travail : Possibilité de tensions ; Travail : Pas de conséquence sur le travail ; | 1
Modéré | Individu : Arrêt de moins de 8 jours, effets réversibles avec soins, plaintes du salarié, invalidité, violences ; Collectif de travail : Tensions visibles entres les acteurs internes/externes, dysfonctionnement rattrapés par le collectif ; Travail : Perturbation de l'activité rattrapées par l'équipe, impact ponctuel sur la qualité du travail ; | 2
Sérieux | Individu : Arrêt entre 8 et 30 jours, incapacité temporaire, isolement ; Collectif de travail : tension récurrentes, dysfonctionnement importants, coopération moindre, plus de régulation collective ; Travail : Perturbation de l'activité sur plusieurs services, impact récurrent sur la qualité du travail, plaintes clientèle, patientèle, usagers... | 3
Très sérieux | Individu : Arrêt au-delà de 30 jours, incapacité permanente, invalidité Collectif de travail : Plus aucun dialogue, incapacité à travailer ensemble ; Travail : Dégradation de l'activité, perte de marché, d'agrément… | 4
FREQUENCE :
| Critères | Note
Très peu fréquent | Annuel | 1
Peu fréquent | Mensuel | 2
Fréquent | Hebdomadaire | 3
Très fréquent | Quotidien | 4
Prévention en place
Critère |  | Note
La source du risque est diminuée grâce à l'action mise en place ex. : changement de service lorsqu'il y a un conflit important, changement d'outils lorsqu'il empêche de réaliser un travail de qualité… |  | 1
La conséquence est diminuée grâce à l'action mise en place ex. : formation à la gestion du stress, mise en place de personnel sentinel pour agir au plus tôt dans les cas de violences psychologiques… |  | 2
L'action mise en place permet la prise en charge du risque lorsqu'il survient ex. : protocole pour gérer le risque, personne ressources à disposition, entretien périodique individuel… |  | 3
Aucune action |  | 4
Niveau de maîtrise |  | Note
Satisfaisant |  | 0.25
Acceptable |  | 0.5
Insuffisant |  | 0.75
Aucun |  | 1
NB : Dans le cas du risque psychosocial et lorsque la méthode ANACT est utilisée, la note de maîtrise de risque sera presque toujours 0,75 ou 1, le principe étant d'analyser une situation problématique (qui ne le serai pas ou pas suffisamment avec les critères supérieurs).
4 - Mise en place des actions
En remlpissant le document unique partie risque psychosociaux, vous noterez que certaines cases se remplissent automatiquement. La dernière est la note de risque. Elle résume la gravité, la fréquence et le niveau de maîtrise actuel du risque et permet de rendre les situations comparables entre elles. La détermination des priorité d'action doit prendre en compte ce critère en premier lieu, puis la faisabilité de l'action.
Le tableau proposé permet de positionner une personne en charge de la coordination et une personne en charge de la mise en place de l'action. Cela facilite le suivi periodique des actions, d'impliquer des acteurs varié dans la mise en place, et de constituer facilement des petits groupes opérationnels sur ces thématiques.
5 - Suivi et évaluation
Une fois l'action mise en place, deux critère doivent être gardés à l'esprit : la pérennité et l'efficacité. Ces deux critère sont en lien (une action efficace aura plus de chance d'être pérenne). Ainsi, il est souhaitable de se poser régulièrement la question de l'efficacité de la mesure (en comptant par exemple le nombre de nouvelle occurence des situation étudiées), et se donner la possibilité de l'amender au besoin pour garantir sa pérennité ou élargir son champ d'action.
Les actions les plus efficaces sont celles qui peuvent être modifiées facilement et dont le champ d'action a dépassé ce pourquoi elles ont été mise en place.

## Grille des facteurs INRS
Repère | Facteur de risque | Source de danger
FR-1 | FR-1. Risque de chute de plain pied | FR1. Sol glissant (eau, huile ….)
FR1. Sol inégal (marche…)
FR1. Sol défectueux (trou ….)
FR1. Passage étroit, encombré
FR1. Autre
FR-2 | FR-2. Risque de chute de hauteur | FR2. Parties en contrebas (escalier, quai…)
FR2. Accès à des parties hautes (armoire...)
FR2. Dispositifs mobiles (échelle……..)
FR2. Autre
FR-3 | FR-3. Risque lié aux circulations internes | FR3. Zone de circulation mal définie
FR3. Voie dangereuse (pente, mauvais état)
FR3. Autre
FR-4 | FR-4. Risque routier et piéton | FR4. Kilométrage parcouru important
FR4. Changement du lieu de travail
FR4. Déplacement en groupe
FR4. Autre
FR-5 | FR-5. Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges | FR5. Port de charge (ou enfants)
FR5. Manutentions ou gestes répétitifs
FR5. Posture prolongée (debout...)
FR5. Mauvaise posture
FR5. Autre
FR-6 | FR-6. Risque lié aux produits et émissions de déchets | FR6. Utilisation de produit non étiquetés
FR6. Emission de gaz
FR6. Emission de poussières
FR6. Emission de fumées
FR6. Micro-organisme (bactéries, virus….)
FR6. Présence de pollen, plantes
FR6. Présence d'amiante à un niveau préoccupant
FR6. Autre
FR-7 | FR-7. Risque lié aux équipements de travail | FR7. Utilisation d'outils tranchants (ciseaux, cutteurs...)
FR7. Locaux mal adaptés...
FR7. Manutention mécanique, transport des charges
FR7. Autre
FR-8 | FR-8. Risque lié et nuisances liées au bruit | FR8. Bruit en classe
FR8. Bruit récréation
FR8. Utilisation anormale prolongée et/ou répétée de la voix
FR8. Autre
FR-9 | FR-9. Risque lié aux ambiances thermiques | FR9. Température inadapté
FR9. Ambiance chaude
FR9. Ambiance froide
FR9. Autre
FR-10 | FR-10. Risque d’incendie, d’explosion | FR10. Utilisation de produit inflammable
FR10. Atmosphère explosive
FR10. Produits incompatibles (mélange..)
FR10. Aération, assainissement (fumées, ventilation)
FR10. Autre
FR-11 | FR-11. Risque lié à l’électricité | FR11. Conducteur nu accessible
FR11. Matériel défectueux (pas de terre…)
FR11. Non consignation en intervention
FR11. Autre
FR-12 | FR-12. Risque lié à l’éclairage | FR12. Eclairage insuffisant du local
FR12. Eclairage inadapté en classe
FR12. Eblouissement, réflexion
FR12. Zone de passage peu (pas) éclairé
FR12. Autre
FR-13 | FR-13. Risques liés aux rayonnements (électromagnétiques, ionisants) | FR13. Relais téléphoniques GSM
FR13. Wifi
FR13. Autre
FR-14 | FR-14. Risque lié à l’utilisation d’écran | FR14. Eblouissement dû à l’éclairage naturel
FR14. Mobilier inadapté
FR14. Mauvais réglage de l’écran
FR14. Difficulté à utiliser les logiciels
FR14. Autre
FR-15 | FR-15. Risque lié au manque d’hygiène | FR15. Aucun moyen d’hygiène (savon…)
FR15. Pas de trousse de premiers soins
FR15. Non respects des règles d’hygiène
FR15. Contact avec des personnes porteuses de pathologies
FR15. Suivi médical insuffisant (médecine de prévention)
FR15. Autre
FR-16 | FR-16. Risque lié à l’intervention d’une entreprise extérieure, ou service maintenance de la collectivité | FR16. Méconnaissance par l'EPLE des risques de l'autre entreprise
FR16. Risque lié à la coactivité
FR16. Méconnaissance par l'entreprise intervenante des contraintes de l'EPLE
FR16. Autre
FR-17 | FR-17. Autres risques (Charge nerveuse, risques psychosociaux, agressions) | FR17. Agression verbale
FR17. Agression physique
FR17. Relations conflictuelles (hiérarchie...)
FR17. Travail isolé (personne seule au travail)
FR17. Autre
FR-18 | FR-18. Autres risques | FR18.
FR-1. Risque de chute de plain pied
FR-2. Risque de chute de hauteur
FR-3. Risque lié aux circulations internes
FR-4. Risque routier et piéton
FR-5. Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges
FR-6. Risque lié aux produits et émissions de déchets
FR-7. Risque lié aux équipements de travail
FR-8. Risque lié et nuisances liées au bruit
FR-9. Risque lié aux ambiances thermiques
FR-10. Risque d’incendie, d’explosion
FR-11. Risque lié à l’électricité
FR-12. Risque lié à l’éclairage
FR-13. Risques liés aux rayonnements (électromagnétiques, ionisants)
FR-14. Risque lié à l’utilisation d’écran
FR-15. Risque lié au manque d’hygiène
FR-16. Risque lié à l’intervention d’une entreprise extérieure, ou service maintenance de la collectivité
FR-17. Autres risques (Charge nerveuse, risques psychosociaux, agressions)
FR-18. Autres risques

## Correspondance FR DUER68-INRS
Facteur de risque INRS | Risques du DUER 68 (ancien TBE)
A- Organisation de la sécurité
R15 | 1. Affichage des procédures pour secours à personne (message d'alerte aux secours et protocole d'alerte au SAMU)
R3 | 2. Plan d'organisation de l'évacuation Cas particuliers : plan spécifique d'évacuation d'un élève handicapé ou à mobilité réduite
R6 / R10 / R17 | 3. Présence de l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en œuvre du Plan particulier de mise en sûreté (risques majeurs, attentats-intrusion)
? | 4. Téléphone urbain accessible à tous à tout moment
? | 5. Affichage visible des numéros d'urgence
R10 | 6. Affichage des consignes de sécurité incendie
R10 | 7. Plan d'intervention Sapeurs-Pompiers à l'entrée des bâtiments (obligatoire)
R15 | 8. Armoire à pharmacie vérifiée et non accessible aux élèves
? | 9. Cahier des soins donnés mis en place
R15 | 10. Présence d'une personne formée au secourisme
? | 12. Conseil d'école consulté pour les problèmes d'hygiène/sécurité
R10 | B- Risque incendie
R10 | 1. Registre de sécurité incendie à jour
R10 | 2. Exercices pratiques d'évacuation
R10 | 3. Passage de la commission de sécurité incendie (si concerné)
R10 | 4. Avis favorable de la commission de sécurité (A remplir seulement si la rubrique B3 est cochée)
R10 | 5. Copie du PV au directeur (A remplir seulement si la rubrique B3 est cochée)
R11 | 6. Vérification des installations techniques (EL, GZ, CH…) effectuée par la commune.
R11 | 7. Copie des rapports de vérification au directeur
R10 | 8. Présence d'une alarme audible de tous
R10 | 9. Présence d'une 2e issue dans les classes si effectif >19
R10 | 10. Portes des salles accessibles et déverrouillées
R10 | 11. Limitation de la masse combustible dans les salles (stockage)
R10 | 12. Absence d'appareils électriques dans les salles
R10 | 13. Couloirs, escaliers dégagés en permanence
R10 | 14. Main courante dans les escaliers (2 si l.> 1.40 m)
R10 | 15. Absence d'appareils électriques dans les circulations (photocopieurs par ex.)
R10 | 16. Locaux de stockages adaptés et entretenus
R10 | 17. Éclairage de sécurité en ordre de marche
R10 | 19. Sorties en nombre suffisant et accessibles
R10 | 20. Manœuvre facile du dispositif d'ouverture des issues
R10 | 21. Extincteurs adaptés aux risques
R10 | 22. Extincteurs portatifs visibles et accessibles
R10 | 23. Connaissance des organes de coupures (électricité, gaz, VMC, …)
R10 | 24. Accessibilité des bâtiments aux services de secours
R11 | C- Risque lié à l’électricité
R11 | 2. Prises électriques en bon état et en nombre suffisant
R11 | 3. Interrupteurs en bon état
R11 | 4. Absence de prises multiples
R11 | 5. Appareils électriques en bon état
R11 | 6. Appareils vérifiés chaque fois qu'il est nécessaire
R11 | 7. Tableau électrique fermé à clé
R11 | 8. Signalétique apposée sur chaque tableau électrique
R11 | 9. Utilisation limitée des rallonges électriques
R6 | D- Risque lié aux produits dangereux
R6 | 1. Produits et matériels d'entretien hors de portée des enfants, stockés dans un local adapté et fermé à clé
R6 | 2. Fiches de données de sécurité de ces produits
R6 | 3. Personnel formé à l'utilisation de ces produits
R6 | 4. Étiquetage conforme des récipients de transvasement
R4 / R7 | E- Risque lié aux espaces extérieurs et aux équipements de jeu
R4 | 1. Surface de cour suffisante pour l'ensemble des élèves
R4 | 2. Capacité à être surveillée facilement
R4 | 3. Cour adaptée aux jeux de balles
R7 | 5. Matériel de jeu adapté à l'âge des enfants
R7 | 6. Matériel de jeux entretenu régulièrement
R7 | 7. Zone de réception revêtue de matériaux amortissants
R7 | 8. Registre d'entretien et de maintenance de l'aire de jeux
R4 | 9. Plantes et arbres adaptés aux enfants (baies, épines…)
R4 | 10. Vérification de la résistance aux vents des arbres
R7 | 11. Vérification de la stabilité et de la solidité des équipements sportifs
R7 | 12. Plan et registre de contrôles et d'entretien de ces équipements
R4 | 13. Stationnement réglementé aux abords de l'école
R4 | 14. Sécurité des cheminements d'accès à l'école
R15 | F- Risque lié au manque d’hygiène
R15 | 1. Sanitaires filles et garçons séparés
R15 | 2. Cabines de WC et urinoirs en nombre suffisant
R15 | 3. Déverrouillage rapide des portes depuis l'extérieur
R15 | 4. Nettoyage et désinfection réguliers
R15 | 5. Ventilation conforme de ces locaux
R15 | 6. Point d'eau et produit adapté pour se laver les mains
R15 | 7. Température de l'eau adaptée aux enfants
R15 | 8. Dispositif adapté et propre pour l'essuyage des mains
R15 | 9. Revêtements du sol et des parois d'un entretien facile
R15 | 10. Revêtements du sol antidérapant
R15 | 11. Ensemble sanitaire adulte à chaque niveau
R15 | 12. Nettoyage et désinfection des sanitaires après usage hors temps scolaire
R15 | 13. Accessibilité impossible par personnes extérieures
R14 | G- Risque lié à l’utilisation d’écrans
R14 | 1. Poste de travail bien agencé
R14 | 2. Positionnement correct des écrans
R14 | 3. Fenêtres équipées de stores réglables
R14 | 4. Prises électriques suffisantes
R14 | 5. Câblage informatique protégé et sans gêne pour la circulation
R11 | H- Risque lié aux bâtiments
R7 | 1. Etat satisfaisant des murs d'enceinte et des clôtures
R7 | 2. Absence de risque de chute d'éléments de toiture, de façade (crépis)
R7 | 3. Murs et plafonds sans fissures
R7 | 4. Peinture des murs en bon état
R1 | 5. Sols en bon état, propres et non glissants
R7 | 6. Surface des classes suffisantes
R7 | 7. Volumes de rangement suffisants
R2 | 8. Mains courantes placées à différentes hauteurs
R2 | 9. Garde-corps à hauteur réglementaire
R7 | 10. Vitrage sans danger en cas de bris
R3 | 11. Dispositifs anti coupe doigts au niveau des huisseries
R3 | 12. Angles vifs du gros œuvre dans les zones accessibles protégés
REG. Accessibilité | 13. Locaux accessibles aux personnes handicapées
R4 | 14. Abri couvert, préau adapté et en bon état
R6 | 15. Copie du PV du Diagnostic amiante des bâtiments avec liste des travaux et interventions
R7 | 17. Présence de locaux réservés aux adultes (travail, …)
R16 | 18. Convention si utilisation des locaux hors temps scolaire
R7 | I- Risque lié aux matériels
R7 | 1. Mobilier en bon état et adapté aux utilisateurs
R7 | 2. Contrôle régulier des matériels utilisés
R7 | 3. Traitement immédiat de toute anomalie constatée
R7 | 5. Dispositifs de protection en place (si des outils dangereux sont utilisés, cisaille par exemple)
R7 | 6. Stockage sous clé de ce matériel
R7 | 7. Tableau noir adapté à la taille des enfants
R7 | 8. Absence d'introduction de matériels et/ou jouets non scolaires (hors aménagement amené par les enseignants)
R6 R8 R9 R12 R15 | J- Risque lié aux problèmes d’ambiance
R12 | 1. Niveau d'éclairage suffisant et adapté au travail
R12 | 2. Aires de circulation correctement éclairées
R9 | 3. Température des locaux adaptée et réglable
R15 | 4. Mise à disposition de points d'eau
R6 | 5. Salles de classe suffisamment aérées
R8 | 6. Isolation sonore des salles de classes
R16 | K- Autres risques
R16 | 1. Pas de circulation de véhicules dans les espaces récréatifs pendant le temps scolaire
R16 | 2. Pas de travaux dans l'école en présence des élèves : établissement d'un plan de prévention (sous la responsabilité de l'entreprise)
R16 | 3. En cas d'utilisation exceptionnelle des locaux (spectacles…) demande à faire à la Commission Hygiène et Sécurité de la municipalité et conformité avec le règlement incendie
R17 | L- Risque lié au manque de formation
R17 | 1. Directeur sensibilisé aux problèmes de sécurité
R17 | 2. Formation du personnel pour la compréhension des différentes instrcutions et consignes
R17 | 3. Formation du personnel aux premiers secours
R17 | 4. Formation du personnel aux gestes et postures
R18 | M- Autre risque spécifique à l’école
R18 | 1.
R18 | 2.
R18 | 3.
R17 | N- Contraintes organisationnelles
R17 | 1. Absence de stress lié à la gestion des ressources humaines.
R17 | 2. Clarté des procédures employées pour la transmission des informations. (Pas de redondance des courriels;délai de réponse, échéancier, objet et adresse de retour clairement formulés) (A compléter par des commentaires)
R17 | 3. Les personnels nouvellement nommés dans l'école bénéficient d'un accompagnement.
R17 | 4. Les informations en santé et sécurité au travail sont reçues par le directeur et transmises à tous.
R17 | 5. Présence de l'affichage obligatoire à l'école. (Membres du CHSCT, plaquette RPS, service social des personnels, médecin de prévention, harcèlement )
R17 | 6. Connaissance et utilisation des outils de signalement. (Registre SST suivant le cas, information à l'IEN, remontée de FRIP (fiche de recueil d'information préoccupante), recours aux personnes ressources – assistant sociaux, médiateurs,.
R17 | 7. Le cas échéant, les réponses apportées au signalement ont été pertinentes.
R17 | O- Contraintes inhérentes à l'activité
R17 | 1. L'équipe utilise du temps pour échanger sur les RPS.
R17 | 2. Les relations au sein de l'équipe sont bonnes.
R17 | 3. Les relations avec la hiérarchie sont positives.
R17 | 4. La formation initiale et continue permet d\'appréhender les risques psychosociaux. (pour l'équipe)
R17 | 5. La formation initiale et continue du directeur permet d'appréhender les risques psychosociaux.
R17 | 6. Absence d\'autres situations pouvant engendrer du stress. (stress lié aux évaluations d'école, …)
R17 | P - Situations de changement, rapport à l'avenir
R17 | 1. Possibilité pour les enseignants d'être acteurs des changements qui touchent la vie de l'école
R17 | Q- Usure professionnelle
R17 | 1. Absence de situations de mal-être (démobilisation) dans l'école.
R17 | 2. Cette situation est prise en compte.
R17 | R- Violences internes (à nuancer par des commentaires)
R17 | Le personnel a connaissance du guide « Les violences et les incivilités au travail ».
R17 | Absence d'agressions verbales internes à l'école (élèves, enseignants).
R17 | Absence de violences physiques.
R17 | Absence de destructions volontaires de matériel.
R17 | S- Violences externes (à nuancer par des commentaires)
R17 | 1. Absence de tensions importantes avec les parents.
R17 | 2. L'équipe n'est pas confrontée à la souffrance des familles (situation familiale, précarité).
R17 | 3. Absence d'agressions verbales par des personnes extérieures.
R17 | 4. Absence de plaintes déposées pour agressions.
R17 | 5. Absence de plaintes pour harcèlement commis par des tiers.
R17 | 6. Absence de destructions volontaires de matériel.
R17 | 7. Absence de cas de harcèlement sur des réseaux sociaux.
R17 | 8. Absence de violences physiques.
R17 | 9. Absence d'intrusions dans l'école.

## Légende & données
Légende et code couleur
Niveau de maîtrise | 0.25 | : Satisfaisant |  | Probabilité | De 0 à 15 selon les données de fréquence et les moyens de prévention déjà en place | Niveau de risque: défini les priorités d'action à mettre en œuvre dans le plan de prévention | 0 | Niveau de risque tolérable en restant vigilant
| 0.5 | : Acceptable |  |  |  |  | 1
| 0.75 | : Insuffisant |  |  |  |  | 2 |  | FR-1
| 1 | : Aucun moyen de maïtrise |  |  |  |  | 3 |  | FR-2
[7 empty] | 4 |  | FR-3
[7 empty] | 5 | Risque à traiter | FR-4
[7 empty] | 6 |  | FR-5
[7 empty] | 7 |  | FR-6
[7 empty] | 8 |  | FR-7
[7 empty] | 9 |  | FR-8
[7 empty] | 10 |  | FR-9
[7 empty] | 11 |  | FR-10
[7 empty] | 12 | Action urgente | FR-11
[7 empty] | 13 |  | FR-12
[7 empty] | 14 |  | FR-13
[7 empty] | 15 |  | FR-14
| Seules les colonnes Gravité, Fréquence, Prévention en place, Moyens de préventions existants, date d'évaluation et Niveau de maîtrise sont à compléter selon les indications qui s'affichent en cliquant sur chaque case. L'algorithme détermine ensuite la probabilité et le niveau de risque. | [5 empty] | 16 |  | FR-15
FR-16
FR-17
FR-18
Dénomination des agents |  |  | Dénomination des dommages |  |  |  | Chargés d'intervention
Agent
Agents |  |  | _Blessures, décès |  |  |  | Propriétaire
Agents et/ou intervenants |  |  | _Brûlures graves, intoxication, décès |  |  |  | Exploitant
Agent d'entretien |  |  | _Contamination, infection, maladie |  |  |  | Propriétaire + exploitant
… |  |  | _Contusions, blessures |  |  |  | …
… |  |  | _Contusions, blessures, traumatisme |  |  |  | …
… |  |  | _Coupure, sectionnement de doigt
… |  |  | _Deshydratation, malaise
… |  |  | _Destruction de l'outil de travail, travail empêché
… |  |  | _Electrocution, décès
… |  |  | _Troubles de l'audition, stress, usure professionnelle
… |  |  | _Troubles occulaires, maux de tête, migraines
… |  |  | _Troubles de la vision, migraine
… |  |  | _Inconfort, infection, maladie
… |  |  | _Intoxication, maladie
… |  |  | _Intoxication, maladie, décès
… |  |  | _Intoxication, maladies, allergies
… |  |  | _Irritation des voies respiratoires, malaise, allergie…
… |  |  | _Lumbago, traumatisme
… |  |  | _Non respect de la confidentialité, risques psychosociaux
… |  |  | _Refroidissement, maladie
… |  |  | _Sensibilité aux polluants, intoxication sournoise, gêne respiratoire, maladie
… |  |  | _Sentiment d'oppression, de confinement et d'étouffement.
… |  |  | _Stress, angoisse, dépression, passage à l'acte suicidaire.
… |  |  | _Stress, angoisses, blessures graves, décès
… |  |  | _Stress, angoisses, Intoxication, maladie, décès
… |  |  | _Stress, angoisses, usure professionnelle
… |  |  | _Stress, travail empêché
… |  |  | _Travail empêché, faute professionnelle, dépression
… |  |  | _Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
… |  |  | _Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), usure professionnelle
… |  |  | _...
… |  |  | _...
… |  |  | _...
… |  |  | _...
… |  |  | _...
… |  |  | _...
… |  |  | _...
… |  |  | _...
… |  |  | _...
… |  |  | _...
… |  |  | _...
…
…
…
…
…
…
…
…